# Plantilla de Metadatos — Modelo A40

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador del modelo | ml40-meat-refrigeration-aeration-fault-diagnosis |
| Nombre completo | Desarrollo de un modelo de DNSL para la predicción de fallas inminentes en los equipos de refrigeración y aireado de embutidos |
| Acrónimo | DNSL-EMBUTIDOS |
| Sector | Cárnico |
| Versión del modelo | 1.0.0 |
| Versión de la memoria | 3.0 |
| Fecha de versión de la memoria | 01/07/2026 |
| Tipo de modelo | Clasificación multiclase sobre series temporales por ciclo — Random Forest + capa neurosimbólica de reglas físicas + voto por ciclo (arquitectura DNSL) |
| Variable objetivo principal | fault_id — clase de estado/fallo por ciclo operativo (13 clases en refrigeración, 4 en aireado) |
| Subsistemas servidos | refrigeracion (13 clases, con escalador StandardScaler) y aireado (4 clases, sin escalador) — detección automática por columnas de entrada |
| Framework principal | scikit-learn (RandomForestClassifier; artefactos serializados con 1.8/1.9 — fijar >=1.8 en despliegue) + pandas / numpy / joblib / PyYAML |
| Organismo desarrollador | AIR Institute (para DATAGIA) |
| Dataset de entrenamiento | Refrigeración: Simulated Refrigerator Fault Diagnosis Dataset (Kaggle, simulador físico, 1,87M filas). Aireado: dataset 100% sintético generado por scripts/generate_dataset_aireado.py (30.000 filas). Validación con datos reales de planta pendiente — ver known_issues del manifest. |

## Artefactos

| Fichero | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| refrigeracion_model.pkl | joblib / RandomForest | Clasificador de refrigeración (13 clases, 200 árboles) — 171 MB; distribución vía S3/blob, nunca en git |
| refrigeracion_scaler.pkl | joblib / StandardScaler | Escalador ajustado en entrenamiento (solo variables numéricas; binarias sin escalar) |
| refrigeracion_thresholds.yaml | YAML | Umbrales neurosimbólicos dinámicos (nc_low, cf_high, uc_p_gate, eff_vol_limit, drift_limit) |
| refrigeracion_stats.yaml | YAML | Medias/desviaciones de referencia para detección de deriva (drift) |
| aireado_model.pkl | joblib / RandomForest | Clasificador de aireado (4 clases, 200 árboles) — 11,6 MB |
| aireado_thresholds.yaml | YAML | Umbrales neurosimbólicos (encostramiento_risk, fan_fail_hz) — calibrados sobre datos de ejemplo, revisar antes de producción |
| aireado_stats.yaml | YAML | Medias/desviaciones de referencia para detección de deriva |
| {sistema}_best_params.yaml | YAML | Registro informativo del tuning (RandomizedSearchCV) — no se carga en inferencia |

## Librerías principales

| Librería | Versión mínima |
| --- | --- |
| scikit-learn | >=1.2 declarado por el equipo de IA; los artefactos exigen >=1.4 (NaN en RF) y se recomienda fijar >=1.8 |
| pandas | >=2.0 |
| numpy | >=1.24 |
| joblib | >=1.2 |
| PyYAML | >=6.0 |